Информация

об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

в сфере теплоснабжения - план в тарифе 2013 года

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Салым |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии) | x | производство, передача, сбыт тепловой энергии |
| 2 | Выручка от регулируемой деяйтельности | тыс.руб. | 35265,12 |
| 3 | себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 35204,99 |
| 3.1 | расходы на топливо (с транспортировкой) | тыс.руб. |  |
| 3.2.1 | попутный газ | Стоимость с транспортир. |  | 11834,67 |
|  |  | Объем |  | 4067,6 |
|  |  | цена 1 тыс.м3 с трансп. |  | 2909,51 |
|  |  | Способ приобретения |  | По договору |
| 3.2.2 | нефть | Стоимость с транспортир. |  | 0 |
|  |  | Объем |  | 0 |
|  |  | цена 1 тонны с трансп. |  | 0 |
|  |  | Способ приобретения |  | 0 |
| 3.3 | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 2136 |
| 3.3.1 | средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч | руб. | 2967,31 |
| 3.3.2 | объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 719,84 |
| 3.4 | Холодная вода всего | тыс.руб. | 464,64 |
| 3.5 | расходы на заработную плату основных производственных рабочих | тыс.руб. | 10616,27 |
| 3.6 | отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 3206,11 |
| 3.7 | расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 2023,13 |
| 3.8 | общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | тыс.руб. | 2702,7 |
| 3.8.1 | расходы на оплату труда | тыс.руб. | 1573,2 |
| 3.8.2 | отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 475,11 |
| 3.9 | общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | 2214,8 |
| 3.9.1 | расходы на оплату труда | тыс.руб. | 1380,11 |
| 3.9.2 | отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 416,79 |
| 4 | Расходы по содержанию и экспл. оборуд. | тыс.руб. | 741,47 |
| 5 | Услуги производственного характера | тыс.руб. | 0 |
| 6 | установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 25,2 |
| 7 | Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 10,3 |
| 8 | объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | 30,055 |
| 9 | объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | 0 |
| 10 | объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (с внутренним оборотом), в том числе: | тыс. Гкал | 26,437 |
| 10.1 | по приборам учета | тыс. Гкал | 3,088 |
| 10.2 | по нормативам потребления | тыс. Гкал | 23,349 |
| 11 | технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 10,12 |
| 12 | протяженность тепловых сетей (в однотрубном исчислении) | км | 29,792 |
| 13 | количество котельных | ед. | 3 |
| 14 | количество тепловых пунктов | ед. | 1 |
| 15 | среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 49,7 |
| 16 | удельный расход условного топлива на единицу выработанной тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 135,3 |
| 17 | удельный расход электрической энергии на единицу выработанной тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | 24 |
| 18 | удельный расход холодной воды на единицу выработанной тепловой энергии | куб.м/Гкал | 0,2 |

Водоснабжение.

Информация

об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

в сфере водоснабжения - план в тарифе 2013 года

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Салым |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | вид регулируемой деятельности | x | добыча, очистка, транспортировка и сбыт воды |
| 2 | Выручка от регулируемой деяйтельности | тыс.руб. | 9413,8 |
| 3 | себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 9296,8 |
| 3.1 | покупная вода | тыс.руб. | 572,2 |
| 3.2 | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 410,9 |
| 3.2.1 | средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч | руб. | 2,967 |
| 3.2.2 | объем приобретенной электрической энергии | тыс.кВт*ч | 138,4 |
| 3.3 | Расходы на реагенты: | тыс.руб. | 10 |
| 3.4 | расходы на оплату труда | тыс.руб. | 3251 |
| 3.5 | отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 981,8 |
| 3.6 | расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 1593,7 |
| 3.7 | общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс.руб. | 730,3 |
| 3.8 | общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | 1238,5 |
| 3.9 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: | тыс.руб. | 508,4 |
| 3.9.1 | капитальный ремонт основных средств | тыс.руб. | 0 |
| 3.10 | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс.руб. | 0 |
| 4 | Поднято воды, в.т.ч. | тыс.куб.м | 155,33 |
| 5 | Получено воды со стороны, в. т.ч | тыс.куб.м | 29,421 |
| 6 | объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.куб.м | 123,75 |
| 7 | объем отпущенной потребителям воды, в том числе: | тыс.куб.м | 123,75 |
| 7.1 | по приборам учета | тыс.куб.м | 123,75 |
| 7.2 | по нормативам потребления | тыс.куб.м | 0 |
| 8 | потери воды в сетях (процентов) | % | 10 |
| 9 | протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) | км | 29,646 |
| 10 | количество скважин | ед. | 4 |
| 11 | количество подкачивающих насосных станций | ед. | 0 |
| 12 | среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | чел. | 9 |
| 13 | удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть | кВт·ч/куб.м | 1,2 |

Информация

об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

в сфере водоотведения - план в тарифе 2013 года

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | вид регулируемой деятельности | x | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод |
| 2 | Выручка от регулируемой деяйтельности | тыс.руб. | 5811,3 |
| 3 | себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включающей: | тыс.руб. | 5710,2 |
| 3.1 | расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями | тыс.руб. | 630,8 |
| 3.2 | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 220,4 |
| 3.2.1 | средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч | руб. | 2,967 |
| 3.2.2 | объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 74,28 |
| 3.3 | Реагенты | тыс.руб. | 16,9 |
| 3.4 | расходы на оплату труда | тыс.руб. | 2082,3 |
| 3.5 | отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 628,8 |
| 3.6 | расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 566,7 |
| 3.7 | общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс.руб. | 445 |
| 3.8 | общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | 1059,2 |
| 3.9 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: | тыс.руб. | 60,1 |
| 3.9.1 | капитальный ремонт основных средств | тыс.руб. | 0 |
| 4 | объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг | тыс.куб.м | 74,164 |
| 5 | объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод | тыс.куб.м | 29,451 |
| 6 | объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | тыс.куб.м | 44,712 |
| 7 | протяженность самотечных канализационных сетей (в однотрубном исчислении) | км | 9,002 |
| 8 | количество насосных станций | ед. | 3 |
| 9 | среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 6 |