Приложение

к методике оценки и анализа

показателей портфеля проектов

Шифр портфеля проектов № ПП-032-01 от «18» марта 2019 г.

*«Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным система водоснабжения и водоотведения».*

1. **Наличие в открытом доступе на сайте органов местного самоуправления или ресурсоснабжающих/теплосетевой организации информации о доступной мощности, П-3636.**

**Форма предоставления данных ресурсоснабжающей / теплосетевой организации.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование ресурсоснабжающей / теплосетевой организации** | **Наименование централизованной системы горячего водоснабжения (наименование объекта)** | **Установленная мощность, м3/год** | **Фактически задействованная мощность, в 2020г., м3/год**  | **Резерв мощности, м3** |
| **1** |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | ЦТП 1 г.п. Пойковский | 30856 | 28851 | 85 |
| 2 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | ЦТП 1А г.п. Пойковский | 27839 | 26031 | 75 |
| 3 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | ЦТП 2 г.п. Пойковский | 59622 | 55750 | 164 |
| 4 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | ЦТП 3А г.п. Пойковский  | 6032 | 5640 | 17 |
| 5 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | ЦТП 4 г.п. Пойковский  | 68206 | 63777 | 187 |
| 6 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | ЦТП 5 г.п. Пойковский | 18792 | 17571 | 52 |
| 7 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | ЦТП 7 г.п. Пойковский  | 20647 | 19307 | 57 |
| 8 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | Котельная (открытая ГВС) с.п. Лемпино | 2759 | 2305 | 0\* |
| 9 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | Котельная станция п. Усть-Юган (закрытая ГВС) | 2759 | 2202 | 327 |
| 10 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | Котельная (открытая ГВС) п. Усть-Юган | 870 | 698 | 0\* |
| 11 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | Котельная (открытая ГВС) п.Юганская Обь | 3219 | 3106 | 100 |
| 12 | Филиал № 1 Пойковскогомуниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения» | ЦТП, (район ПМК), с.п. Салым | 687 | 360 | 0\* |
| 13 | Филиал № 1 Пойковскогомуниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения» | котельная № 3 п. Салым, район Газовиков | 2894 | 1366 | 0\* |

\* резерв мощности устанавливается для закрытых систем ГВС